## 使用说明
使用说明
1）黄色单元格为手动录入项；绿色单元格为自动计算结果。
2）B4 请选择性别；B8 输入最大握力；B12 输入步速；B16 输入5次起坐时间；B20-B22 输入静态站立数据。 | 用于社区/居家场景下的功能状态初筛，不作为疾病诊断。核心输出为：握力、步态、静态站立、起坐四项得分，总分，以及老人能看懂的AI评估结论。
3）本文件已修复循环引用问题，综合总分、等级与AI结论均可自动生成。 | 1）用已发表指南或量表作为“红线锚点”；2）产品得分采用分层表达，避免把筛查结果包装成诊断；3）静态站立类指标因设备/姿势/采样协议差异较大，应优先用本设备同龄常模分位或重复测评趋势，不硬套绝对阈值。
4）本表用于社区/居家老人功能初筛与健康提示，不作为临床诊断结论。 | 80–100：整体表现较好；60–79：轻度关注；40–59：中度关注；<40：高度关注。若任何单项触发指南红线，应在AI结论中优先提示，即使总分不低。
5）评分依据主要参考 AWGS 2019、SPPB 等公开共识/工具。 | 握力 25分；步态 25分；静态站立 25分；起坐 25分。

## 录入与AI结论
社区居家老年人四项功能初筛｜录入与自动评分
基础信息
姓名 |  | 测试日期
性别（男/女） | 男 | 年龄
身高cm |  | 体重kg
一、握力评估
最大握力（kg） | 20 | 握力/性别阈值比 | 0.71429
握力得分（25） | 10 | 握力提示 | 握力偏低，建议进一步评估肌少症风险
二、步态评估
日常步速（m/s） | 4 | 可由4米/6米步行时间换算 | 速度=距离/时间
步态得分（25） | 25 | 步态提示 | 步行速度表现较好
三、起坐评估
5次起坐时间（秒） | 10 | 是否≥12秒 | 否
起坐得分（25） | 25 | 起坐提示 | 起坐能力尚可
四、静态站立评估
四阶段平衡等级（0-4） | 4 | 说明 | 0=不能完成；4=串联站立≥10秒
COP稳态分位（0-100，越高越稳） | 80 | 说明 | 建议来自本设备同龄常模库/重复测评趋势 | 四阶段平衡等级
左右负荷偏移绝对值（%） | 10 | 说明 | 例如左右压力比55:45，则填10 | ¦ **0** ¦ 不能安全完成第一阶段，或测试中止 ¦ 平衡能力较差，需重点关注 ¦
四阶段平衡得分（10） | 10 | COP分位得分（10） | 10 | ¦ **1** ¦ 可双脚并拢站立 10 秒 ¦ 基础站立能力尚可 ¦
负荷对称得分（5） | 5 | 静态站立得分（25） | 25 | ¦ **2** ¦ 可半串联站立 10 秒 ¦ 有一定平衡控制能力 ¦
|  |  | 25 | ¦ **3** ¦ 可脚跟脚尖一条线站立 10 秒 ¦ 达到较关键的平衡筛查要求 ¦
综合结果 |  |  |  | ¦ **4** ¦ 可单脚站立 10 秒 ¦ 平衡能力较好 ¦
握力分 | 10 | 步态分 | 25
起坐分 | 25 | 静态站立分 | 25
总分 | 85 | 等级 | 重点关注
AI老人版结论 | 本次综合得分为 85 分，等级为【重点关注】。握力偏低，提示肌肉力量储备不足；步行速度表现尚可；站立稳定性表现尚可；起坐能力表现尚可；建议结合近期跌倒史、慢病、用药、营养情况，由医护人员或康复人员进一步判断。
建议输出 | 建议尽快联系医护或康复专业人员进行综合评估，避免独自进行高风险活动。

## 四项评分规则
四项评分规则与依据说明
模块 | 核心指标 | 满分 | 评分规则 | 产品解释边界 | 主要依据
握力 | 最大握力kg；按性别阈值换算比值R | 25 | R≥1.10：25分；1.00≤R<1.10：20分；0.85≤R<1.00：15分；0.70≤R<0.85：10分；R<0.70：5分。男性阈值28kg，女性阈值18kg作为低握力锚点。 | 低于阈值提示肌少症风险，不等同于诊断；分层评分为产品表达，用于风险沟通和复测比较。 | AWGS 2019；中国/亚洲肌少症筛查常用阈值
步态 | 日常步行速度m/s | 25 | ≥1.0：25分；0.80–0.99：20分；0.60–0.79：15分；0.43–0.59：10分；<0.43或不能完成：5分。 | 1.0m/s作为亚洲肌少症低体能红线；0.8/0.6/0.43参考SPPB步速分层，适合做功能下降分级。 | AWGS 2019；SPPB
起坐 | 5次起坐时间秒 | 25 | ≤11.19：25分；11.20–13.69：20分；13.70–16.69：15分；16.70–60：10分；>60或不能完成：5分。另：≥12秒触发下肢功能关注。 | 起坐反映下肢力量、动作控制和转移能力；若出现膝髋疼痛、头晕、需扶手，应在报告中单独提示。 | SPPB五次起坐分层；AWGS 2019使用5次起坐≥12秒作为体能表现下降参考
静态站立 | 四阶段平衡等级 + COP稳态分位 + 左右负荷偏移 | 25 | 四阶段平衡0–4级换算10分；COP稳态分位≥75/50–74/25–49/<25分别为10/8/5/2分；左右负荷偏移≤10/10–20/20–30/>30%分别为5/3/1/0分。 | COP绝对阈值受设备、站姿、睁闭眼、采样时长影响，不建议硬套其他文献阈值；应建立本设备同龄常模库。左右负荷偏移为工程提示项，不作为内外翻或疾病诊断。 | CDC STEADI四阶段平衡；静态姿势图/CoP跌倒风险研究与综述
综合结论 | 四项合计100分 + 单项红线 | 100 | 总分≥80整体较好；60–79轻度关注；40–59中度关注；<40高度关注。若任一单项≤15或触发外部红线，等级提升为“重点关注”。 | 综合结论应写成“提示/建议进一步评估”，避免写成“诊断为肌少症/跌倒高危”。 | 老年跌倒风险指南、肌少症筛查共识、SPPB/STEADI框架

## 老人版报告模板
老人能看懂的总结评估报告模板
报告区块 | 建议标题 | 可直接使用的文字 | 注意事项
开头 | 本次评估看什么 | 本次评估主要看四件事：手有没有力气、走路快不快、站得稳不稳、从椅子上站起来是否吃力。这些能力和日常生活自理、外出安全、跌倒风险有关。 | 不要写“确诊”。
单项解释-握力 | 手劲反映肌肉储备 | 握力越低，通常提示全身肌肉力量储备越少。如果握力偏低，建议关注蛋白摄入、抗阻训练和是否存在明显消瘦、乏力。 | 结合性别阈值解释。
单项解释-步态 | 走路速度反映行动能力 | 步行速度偏慢，可能说明腿部力量、平衡或心肺耐力下降。走路明显变慢的人，外出时更要注意台阶、湿滑地面和夜间行走安全。 | 用“可能/提示”，避免绝对化。
单项解释-静态站立 | 站得稳不稳看防跌倒能力 | 站立时身体晃动越大、左右受力越不均，说明保持身体稳定可能更费力。若站立稳定性偏弱，建议做安全的平衡训练，并检查家中防滑和照明。 | COP按本设备常模或复测趋势解释。
单项解释-起坐 | 起坐反映下肢力量 | 从椅子上站起来越慢，越可能提示大腿和臀部力量不足，日常从沙发、马桶、床边起身时也更容易吃力。 | 如疼痛/扶手/头晕需单独提示。
综合结论 | AI综合评估结论 | 本次综合得分为【XX分】，等级为【XX】。主要需要关注的是【最低分项目】。建议结合近期有没有跌倒、慢病用药、营养摄入和运动习惯，由医护人员进一步判断。 | 这一段可由Excel自动生成。
建议 | 下一步怎么做 | 整体较好：保持规律活动，6–12个月复测。轻度关注：增加力量和平衡训练，1–3个月复测。中度/高度关注：建议进一步做肌少症、跌倒风险和营养评估，必要时由康复/临床人员制定干预计划。 | 建议分层，不承诺治疗效果。

## 依据来源
依据来源与使用方式
序号 | 来源 | 用于支持 | 链接/DOI | 备注
1 | Asian Working Group for Sarcopenia 2019 consensus update | 握力阈值：男<28kg、女<18kg；体能表现下降参考：6m步速<1.0m/s、5次起坐≥12s等 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7028025/ | 作为亚洲/中国社区筛查最适合的核心锚点
2 | EWGSOP2: revised European consensus on sarcopenia | 支持“肌力是肌少症筛查核心入口”，同时强调体能表现用于严重程度/功能判断 | https://academic.oup.com/ageing/article/48/1/16/5126243 | 可用于产品医学逻辑背书
3 | Short Physical Performance Battery, SPPB | 步速、平衡、五次起坐的分层评分框架 | https://geriatrictoolkit.missouri.edu/SPPB-Score-Tool.pdf | 评分分层来源；不同版本表述略有差异
4 | CDC STEADI 4-Stage Balance Test | 静态平衡筛查；串联站立不足10秒提示跌倒风险增加 | https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/STEADI-Assessment-4Stage-508.pdf | 适合社区/居家防跌倒初筛
5 | CDC STEADI 30-Second Chair Stand | 起坐/下肢力量与耐力测试流程 | https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/STEADI-Assessment-30Sec-508.pdf | 若产品后续加入30秒起坐次数，可据此扩展
6 | Howcroft et al., PLOS ONE 2017 | 支持COP/静态姿势图可用于老人跌倒风险筛查；强调睁眼/闭眼与RQ指标价值 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172398 | COP绝对阈值受设备与协议影响，建议本设备校准
7 | Quijoux et al., Sensors 2021 | 支持COP变量用于量化静态平衡/跌倒风险，但指标多、协议差异明显 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8623280/ | 用于解释为何需要同设备常模
8 | World Guidelines for Falls Prevention and Management for Older Adults, 2022 | 支持多维度跌倒风险筛查和干预建议 | https://academic.oup.com/ageing/article/51/9/afac205/6730755 | 用于报告建议和防跌倒教育